WAT.272.3.1.2019                                                                ZAŁĄCZNIK NR 2 do siwz

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia                         29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

..............................................................................................................................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam/y*, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   rozdziale 8.1.2 druku specyfikacji istotnych warunków udziału w postępowaniu

……………………………………. dnia ………………. r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam/y*, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale 8.1.2 druku specyfikacji istotnych warunków udziału                                               w postępowaniu  polegam na zasobach następującego/ych* podmiotu/ów*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………………………………… dnia ……………… r.

(miejscowość)

………………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwaga:

- Tą część wypełnia wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.

- W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania – propozycja w załączniku nr 3 do siwz

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………… dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić

WAT.272.3.1.2019                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 3 do siwz

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy z dnia                         29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące braku podstaw do wykluczenia   z postępowania

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

..............................................................................................................................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam/y*, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………………………………… dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy)

Oświadczam/y*, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……………………………………………………………………………………………………… ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24         ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem/podjęliśmy* następujące środki naprawcze – stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych* podmiotu/tów*, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………… dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwaga:

- Tą część wypełnia Wykonawca jedynie wtedy, gdy korzysta z zasobów innego podmiotu na podstawie art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- W przypadku podpisania ww. oświadczenia przez Wykonawcę - zgodnie z art. 22a ust. 1-2 ustawy Pzp wymaga się złożenia w ofercie oświadczenia / deklaracji tego podmiotu ze wskazaniem, w jakim zakresie w trakcie realizacji tego zamówienia podmiot ten udostępni swoje zdolności. Przykładowe rozwiązanie znajduje się w załączniku nr 6 do siwz.

- W przypadku udostępnienia przez dany podmiot zasobów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaga się na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy Pzp złożenia dodatkowej deklaracji o braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu z postępowania – ww. fragment oświadczenia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam/y*, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów*, będącego/ych* podwykonawcą/ami*:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………………………………… dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby

upoważnionej  do reprezentowania  Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………… dnia ……………… r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić

WAT.272.3.1.2019                                                              ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### FORMULARZ  OFERTOWY

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko, podstawa prawna do reprezentacji)

reprezentując Wykonawcę:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

..............................................................................................................................................

adres skrzynki e- mail: ..................................................nr faksu  : .........................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego”, prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019, oświadczam/y*, co następuje:

- oferuję/my* wykonanie  dostawy przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą do dnia: 31.07.2019 r.

Uwaga: W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) w górnej części formularza ofertowego wypełnia ją „lider”/Wykonawca, ustanowiony jako pełnomocnik. Poniżej zaś obowiązkowo należy wypełnić niniejsze zestawienie identyfikujące pozostałych Wykonawców składających ofertę wspólną.

| Lp. | Wykonawca w konsorcjum/nazwa firmy | Dane identyfikujące – adres, nr dokumentu rejestrowego, NIP,PESEL,REGON,CEiDG/KRS Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum |
| --- | --- | --- |

- w cenie:

netto:……………………………….………… zł,

słownie: .……………………………………………………………………………………… zł,

podatek VAT:……………………… zł,

słownie: .……………………………………………………………………………………… zł,

brutto „Cb”:………………………………… zł,

słownie: ………………………………………………………………………………………zł,

- z okresem gwarancji:

- mechanicznej na samochód „Gp”: ………………………………………………… miesięcy,

- na specjalistyczną zabudowę samochodu „Gk”: ……………………………… miesięcy,

- z liczbą dodatkowych przeglądów serwisowych specjalistycznej zabudowy samochodu i jej wyposażenia „Ps” : ………………………,

- w wysokości zużycia energii przez samochód „We”: ……………………… MJ/km (otrzymany jako iloczyn uśrednionego zużycia paliwa (l/km) zgodnie z danymi zawartymi                          w  świadectwie homologacji dla oferowanego pojazdu silnikowego (cykl mieszany) i wartości energetycznej paliwa równej  36MJ/l (dla oleju napędowego),

5) o poniższych parametrach techniczno-użytkowych (tabela H), warunkach specjalistycznej zabudowy samochodu bazowego (tabela I) oraz specjalistycznym wyposażeniu kontrolnym (tabela J):

TABELA  H - Parametry techniczno-użytkowe samochodu bazowego przeznaczonego do zabudowy

| Marka (producent) samochodu : ……………………………………………………………………………………………… Model, typ i nazwa handlowa samochodu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| --- |
| Lp. | Wymagany parametr techniczno-użytkowy | Oferowany parametr techniczno-użytkowy |
| 1. | NADWOZIE |
| 1.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 | Samochód fabrycznie nowy: …………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) rok produkcji: ………… |
| 1.2 | Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t | Dopuszczalna masa całkowita do ………………t |
| 1.3 | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon”, częściowo przeszklony | Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon” , częściowo przeszklony: …………………………………………………….. (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 1.4 | Kabina kierowcy trzymiejscowa, liczba ta musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach | Ilość miejsc siedzących w kabinie kierowcy: …………………… wynikająca z homologacji oferowanego samochodu Położenie kierownicy:………………………………………. Siedzisko kierowcy z regulacją w trzech płaszczyznach:…………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 1.5 | Wymiary przedziału przeznaczonego do zabudowy: | długość minimalna: 3 700 mm | długość minimalna:………………………………mm |
|  |  | wysokość minimalna: 1 800 mm | wysokość minimalna:……………………………mm |
|  |  | szerokość minimalna: 1 700 mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych. | szerokość minimalna: …………………………… mm, mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych. |
| 1.6 | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z blokadą, przeszklone: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 1.7 | Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe, z kątem otwarcia minimum 250° | Drzwi tylne pełne (bez szyb) dwuskrzydłowe: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Kąt otwarcia min ………………………°. |
| 1.8 | Dwie szyby po lewej stronie samochodu, przeciwległe do drzwi przesuwnych. Druga szyba zamontowana w przedziale biurowym po prawej stronie samochodu. Co najmniej jedna szyba z możliwością otwierania poprzez odsunięcie lub uchylenie. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu w stopniu od 50% do 75%. Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” lub „oklejania” | Ilość szyb w oknie po lewej stronie samochodu przeciwległa do drzwi przesuwnych: …………………… szt. Ilość szyb z możliwością otwierania poprzez odsunięcie/uchylenie* ………………… szt. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w przedziale biurowym z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych w stopniu: ……………………………………….% Szyby przyciemnione technologią „przydymiania” / „oklejania” ………………………………………. (wpisać właściwe) |
| 1.9 | Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego | Nadwozie lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) koloru białego: …………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 2. | SILNIK |
| 2.1 | Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym o pojemności skokowej od minimum: 2100 cm3. Pojemność silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu | Silnik wysokoprężny (diesel) zasilany olejem napędowym: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Pojemność skokowa: ………………… cm3 wynikająca z homologacji oferowanego samochodu: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 2.2 | Moc w KM minimum: 160 KM. Moc silnika musi wynikać z homologacji oferowanego samochodu | Moc silnika: ………………… KM wynikająca z homologacji oferowanego samochodu: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 2.3 | Norma emisji spalin minimum: Euro 6. | Norma emisji spalin Euro: …………………………… |
| 3. | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |
| 3.1 | Skrzynia biegów: manualna, min. 6-cio biegowa | Rodzaj skrzyni biegów:……………………………… (wpisać właściwe) Ilość biegów: …………………………………………… (wpisać właściwe) |
| 3.2 | Sposób przenoszenia napędu: napędzana oś przednia | Napędzana oś: …………………………………………… (wpisać właściwe) |
| 3.3 | System stabilizacji toru jazdy | System stabilizacji toru jazdy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 4. | UKŁAD KIEROWNICZY |
| 4.1 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Układ kierowniczy ze wspomaganiem: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 4.2 | Kolumna kierownicy, co najmniej z możliwością regulacji w płaszczyźnie pionowej | Kolumna kierownicy z możliwością regulacji w płaszczyźnie: …………………………………………… (wpisać właściwe) |
| 5. | UKŁAD HAMULCOWY |
| 5.1 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: …………………………………………………………….… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 5.2 | Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane | Hamulce tarczowe wymagane dla obu osi, przednie tarczowe wentylowane: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 6. | KOŁA |
| 6.1 | Obręcze stalowe minimum 16 cali | Obręcze stalowe min.: ………………………… cali ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 6.2 | Założone opony letnie na felgach stalowych | Opony letnie na felgach stalowych: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 6.3 | Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi z felgami stalowymi wraz z pełnowymiarowym kołem zapasowym | Dodatkowy komplet 4 kół z oponami zimowymi na felgach stalowych: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Pełnowymiarowe koło zapasowe: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE SAMOCHODU |
| 7.1 | Autoalarm | Autoalarm: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.2 | Centralny zamek sterowany pilotem | Centralny zamek sterowany pilotem: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.3 | Blokada przeciwuruchomieniowa immobiliser | Blokada przeciwuruchomieniowa immobilizer: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.4 | Klimatyzacja kabiny kierowcy co najmniej z regulacją manualną | Klimatyzacja kabiny kierowcy z regulacją: …………………………………………………………………… |
| 7.5 | Co najmniej po jednej poduszce powietrznej dla kierowcy i pasażera | Ilość poduszek powietrznych dla kierowcy……………… szt. Ilość poduszek powietrznych dla pasażera………………szt. |
| 7.6 | Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników | Instalacja radiowa składająca się z radioodtwarzacza CD oraz głośników: …………………………………………………………….…… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.7 | Elektryczne regulowane lusterka boczne | Elektryczne regulowane lusterka boczne: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.8 | Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy | Elektryczne otwierane i zamykane szyby w drzwiach przednich kabiny kierowcy: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.9 | Reflektory halogenowe przednie | Reflektory halogenowe przednie: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.10 | Przednie światła przeciwmgłowe | Przednie światła przeciwmgłowe: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.11 | Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie | Materiałowa tapicerka siedzeń w ciemnej tonacji odporna na ścieranie: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.12 | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.13 | Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | Podłoga przedziału biurowego oraz magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwozmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.14 | Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min. | Ściany boczne przedziału biurowego oraz magazynowego pokryte warstwą izolacji termiczno-dźwiękowej: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min.: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.15 | szt. trójkąta ostrzegawczego, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy, 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy, 1 szt. podnośnika, 1 szt. apteczki. | 1 szt. trójkąta ostrzegawczego: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 2 kg zainstalowana w kabinie kierowcy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. gaśnicy do gaszenia pożarów z grupy ABC minimum 4 kg zainstalowana w przedziale biurowym w uchwycie fabrycznym lub w uchwycie do gaśnicy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. podnośnika: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. apteczki: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7.16 | 2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami | 2 komplety kluczyków samochodowych z pilotami: ……………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 8. | GWARANCJA, SERWIS SAMOCHODU |
| Stacje obsługi pojazdu bazowego | Zamawiający wymaga minimum jednej autoryzowanej stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta | Ilość autoryzowanych stacji obsługi samochodu (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: ……………………… |
| Okres gwarancji mechanicznej | Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne)- nie mniej niż 24 miesiące, bez limitu kilometrów. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta. | Gwarancja mechaniczna: ……………………………… miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| Okres gwarancji na nadwozie | Gwarancja na nadwozie (części blacharskie i lakiernicze) - nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta. | Gwarancja na nadwozie: ……………………………… miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| Okres gwarancji na perforację nadwozia | Gwarancja na perforację nadwozia – nie mniej niż 72 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta. | Gwarancja na perforację nadwozia: …………………………………… miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Serwis pojazdu realizowany w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów (ASO) na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu 20 km, licząc od granic administracyjnych miasta: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |

Tabela I– Warunki specjalistycznej zabudowy samochodu bazowego

| Część lub rodzaj zabudowy samochodu bazowego | Wymagane warunki zabudowy samochodu- opis wykonania: | Oferowane warunki zabudowy samochodu–opis wykonania: |
| --- | --- | --- |
| Przedział biurowy | Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian, w ciemnej tonacji. Powłoka antypoślizgowa winna pokrywać ściany, siedziska, szafkę do przechowywania urządzenia wielofunkcyjnego oraz zabudowę meblową na wysokość do 50mm licząc od powierzchni podłogi. Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej. Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. Drzwi boczne, prawe przesuwne z blokadą - przeszklone. Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna. Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone w przedziale biurowym, całkowicie lub częściowo. Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%. Co najmniej cztery miejsca siedzące (siedziska). Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału. Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału. Dopuszcza się zastosowanie siedzisk składanych. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska (np. poprzez zamontowane siłowniki meblowe). Siedziska muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T40 i grubości 50 mm. Co najmniej cztery oparcia zamontowane pod kątem prostym w stosunku do miejsc siedzących (siedzisk). Oparcia muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości. Kolor materiału poszycia – czarny. Zastosowana do wypełnienia oparć pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T35 i grubości 30 mm. Dwa stoliki o wymiarach długość x szerokość min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop), jeden przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie może prowadzić do wystawania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawania ponad powierzchnię blatu stolika. Również maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie może wystawać poza stronę wierzchnią stolika oraz wystawać ponad powierzchnię blatu stolika. Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu powinien tworzyć dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla kolejnego inspektora. Każdy ze stolików wyposażony w minimum 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.). Każdy ze stolików wyposażony w minimum 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie przewodu zasilającego laptopa. Wytrzymałość stolików na obciążenie - minimum 30 kg. Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności. Szafka winna być wyposażona w dwie półki, w tym jedną zamykaną drzwiczkami półkę na spodzie szafki (do przechowywania papieru kserograficznego z zabezpieczeniem przed jego wypadnięciem), druga półka o wymiarach długość x szerokość ok. 500mm x 430mm (z możliwością regulacji wysokości półki za pomocą otworów meblowych wykonanych po stronie wewnętrznej szafki oraz metalowych wsporników (kołków) meblowych z kołnierzem o średnicy 5mm) -do położenia na niej urządzenia wielofunkcyjnego. Szafka zamykana roletą przesuwną wyposażoną w zamek meblowy. Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla osób kontrolujących. Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od magazynowego - od strony przedziału biurowego zainstalowany w trzech rzędach (w części środkowej przedziału biurowego) zestaw szafek oraz szuflad zamykanych drzwiczkami. W pierwszym rzędzie liczonym od dachu pojazdu: zestaw trzech szafek bez półek zamykanych drzwiczkami umożliwiających przechowywanie w nich segregatorów dla dokumentów formatu A4. W drugim rzędzie zestaw dwóch szuflad zamykanych drzwiczkami. Każda z szuflad posiada przegrodę dzielącą półkę na dwie równie części. W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej szuflady umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Od strony prawej, dwie szuflady o równej wysokości, zamykane drzwiczkami. Pomiędzy szafką a dwoma szufladami zamontowana otwarta szafka bez drzwiczek i szuflad umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Otwarta szafka posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem segregatorów w czasie jazdy. Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem. Między ścianą lewą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z wieszakiem do przechowywania odzieży. Między ścianą prawą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z jednym gniazdem 230V oraz z jednym gniazdem 12 V typu „zapalniczka”. Oświetlenie przedziału biurowego w reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego). Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym minimum 120lm (na elastycznym wysięgniku) zamontowanych po minimum 1 szt. przy poszczególnych stolikach. Zintegrowany, dotykowy panel sterowania zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym samochodu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, –kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V. Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych dopuszczonych, do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami. Kolor okleiny meblowej – popielaty. Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką. W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem. Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczanie rolety. Chowane w podłodze, minimum 4 punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie powinny wystawać z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię. | Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian w ciemnej tonacji. Powłoka antypoślizgowa winna pokrywać ściany, siedziska, szafkę do przechowywania urządzenia wielofunkcyjnego oraz zabudowę meblową na wysokość do 50mm licząc od powierzchni podłogi: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ściany boczne i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno – dźwiękowej Użyte materiały w przedziale biurowym o prędkości spalania nie większej niż 100mm/min: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Mocowana do podłogi przegroda (ściana działowa) oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wysokością sięga do połowy wysokości przedziału biurowego. Przegroda wykonana z materiału wodoodpornego dopuszczonego do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami: …………………………………………………………..………… (tak, nie- wpisać właściwe) Drzwi boczne prawe przesuwne z blokadą przeszklone: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Szyba w oknie w drzwiach przesuwnych – przesuwna: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Obydwie ściany boczne samochodu przeszklone w przedziale biurowym, całkowicie lub częściowo: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wszystkie szyby termiczne i przyciemniane w stopniu 50÷75%: ……………………………………………………………………. (tak, nie- wpisać właściwe) Stopień przyciemnienia szyb:………………………% Ilość siedzisk (szt.): …………………………………………………………………… Siedziska dla inspektorów zlokalizowane na lewej ścianie przedziału biurowego, przodem zwrócone w kierunku drzwi wejściowych do przedziału: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Siedziska dla kontrolowanych po przeciwległej stronie, na prawej ścianie przedziału: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zastosowanie siedzisk składanych: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami z możliwością otwierania systemem samoczynnego podtrzymywania otwartej klapy siedziska: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zastosowany system podtrzymywania klapy siedziska: …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) Siedziska posiadają poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Kolor materiału poszycia – czarny. …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) Zastosowana do wypełnienia siedzisk pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T40 i grubości 50 mm: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość oparć: ……………………………… szt. Poszycie oparć wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne oraz łatwego do utrzymania w czystości: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Kolor materiału poszycia: …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) Zastosowana do wypełnienia oparć pianka (gąbka) tapicerska (meblowa) o elastyczności T35 i grubości 30mm: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość stolików o wymiarach dł. x szer. min. 900 mm x 500 mm pod komputer (laptop): ……………………………… szt. Jeden stolik przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy, drugi przylegający do ściany działowej z przedziałem magazynowym. Stoliki usytuowane pomiędzy fotelami i siedziskami (dla inspektorów i kontrolowanych), zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Każdy ze stolików umożliwia stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób zamknięcia pod płytą stołu nie prowadzi do wystawania elementów służących zamykaniu płyty od strony wierzchniej stolika oraz wystawania ponad powierzchnię blatu stolika: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Maskownica otworu na przewód do zasilania laptopa nie wystaje poza stronę wierzchnią stolika oraz ponad powierzchnię blatu stolika: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Element służący do zamknięcia laptopa pod płytą stołu po otwarciu i rozłożeniu tworzy dodatkową, stabilną oraz wytrzymałą powierzchnię mogącą posłużyć do położenia dodatkowego laptopa i swobodnej pracy dla kolejnego inspektora: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Każdy ze stolików wyposażony w min. 1 szufladę do przechowania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki, dokumenty w formacie A4 itp.). ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Każdy ze stolików wyposażony w min. 2 otwory wentylacyjne oraz 1 otwór umożliwiający przełożenie kabla zasilającego laptopa: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wytrzymałość stolików na obciążenie: …………………………………………………………………kg Na lewej ścianie bocznej przedziału, między siedziskami dla inspektorów - szafka zamykana na klucz przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka+kserokopiarka) o wymiarach wysokość x szerokość x głębokość: ok. 500 mm x 510 mm x 450 mm, z możliwością przechowywania materiałów eksploatacyjnych. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzenia wielofunkcyjnego oraz elementów jego wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzenia wielofunkcyjnego bez wykonywania dodatkowych czynności (: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Szafka winna być wyposażona w dwie półki, w tym jedną zamykaną drzwiczkami półkę na spodzie szafki (do przechowywania papieru kserograficznego z zabezpieczeniem przed jego wypadnięciem), druga półka o wymiarach długość x szerokość ok. 500mm x 430mm (z możliwością regulacji wysokości półki za pomocą otworów meblowych wykonanych po stronie wewnętrznej szafki oraz metalowych wsporników (kołków) meblowych z kołnierzem o średnicy 5mm) -do położenia na niej urządzenia wielofunkcyjnego: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Szafka zamykana roletą przesuwną wyposażoną w zamek meblowy: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Przedział biurowy wyposażony w jedną, trwale zamocowaną kasetkę metalową (zamykaną na klucz) ukrytą w schowku pod siedziskiem dla osób kontrolujących: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Na ścianie działowej oddzielającej przedział biurowy od przedziału magazynowego - od strony przedziału biurowego zainstalowany w części środkowej przedziału biurowego zainstalowany w trzech rzędach (w części środkowej przedziału biurowego) zestaw szafek oraz szuflad zamykanych drzwiczkami: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość szafek z półkami:……………………… szt. W pierwszym rzędzie liczonym od dachu pojazdu: zestaw trzech szafek bez półek zamykanych drzwiczkami do przechowywania w nich segregatorów dla dokumentów formatu A4: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) W drugim rzędzie zestaw dwóch szuflad zamykanych drzwiczkami. Każda z szuflad posiada wewnętrzną przegrodę dzielącą półkę na dwie równie części: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) W trzecim rzędzie, od strony lewej: jedna szafka zamykania drzwiczkami, bez wewnętrznej szuflady umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Od strony prawej, dwie szuflady o równej wysokości, zamykane drzwiczkami. Pomiędzy szafką a szufladami zamontowana otwarta szafka bez drzwiczek i szuflad umożliwiająca przechowywanie w niej segregatorów dla dokumentów formatu A4. Otwarta szafka posiada zabezpieczenie przed wypadnięciem segregatorów w czasie jazdy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Szafki i szuflady (z wyjątkiem otwartej szafki) zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami, uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy. Wszystkie szafki i szuflady wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Między ścianą lewą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z wieszakiem do przechowywania odzieży: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Między ścianą prawą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami niezabudowana otwarta półka z jednym gniazdem 230V oraz z jednym gniazdem 12 V typu „zapalniczka” ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Oświetlenie przedziału biurowego – reflektory typu LED umieszczone w górnej części przedziału biurowego oraz oświetlenie punktowe nad miejscami pracy (tj. nad stolikami pod komputer (laptop) - kierunkowe reflektory typu LED zamontowane w suficie przedziału biurowego): …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dodatkowe oświetlenie z lampek biurkowych LED o strumieniu świetlnym …………… lm na elastycznym wysięgniku zamontowanych po …………………… szt. przy poszczególnych stolikach: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zintegrowany, dotykowy panel sterowania, zapewniający: -sterowanie oświetleniem zewnętrznym samochodu oraz oświetleniem wewnętrznym samochodu, -sterowanie układem ogrzewania dodatkowego przedziału, -sterowanie (załączanie/wyłączanie) pracą agregatu prądotwórczego w przedziale magazynowym, -wyświetlanie aktualnej daty, godziny i temperatury zewnętrznej, –kontrolę poziomu stanu ładowania dodatkowych akumulatorów wraz z dźwiękową sygnalizacją niskiego poziomu ich naładowania, -zabezpieczenie akumulatorów przed głębokim rozładowaniem z odcięciem zasilania przy napięciu 11,5 V: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zamontowane w przedziale meble wykonane z materiałów wodoodpornych dopuszczonych, do stosowania w tego rodzaju zabudowie zgodnie z wymaganymi atestami: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zastosowany kolor okleiny: …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) Przestrzeń nad kabiną kierowcy zabudowana półką: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) W oknach (z wyjątkiem okna w drzwiach przesuwnych) zamontowane rolety chroniące przed słońcem: …………………………………………………………………..… (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób montażu rolet pozwalający na swobodne podnoszenie lub opuszczanie rolety: …………………………………………………………………..… (tak, nie- wpisać właściwe) Chowane w podłodze, minimum: ………………………………… punkty do mocowania niewielkich gabarytowo ładunków za pomocą elastycznych linek mocujących z zaczepami. Punkty mocujące w przypadku nie używania do mocowania ładunku nie wystają z podłogi tworząc z nią jednolitą powierzchnię: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 2- Przedział magazynowy | Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami, wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie przewożonych urządzeń i wyposażenia za pomocą linek. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek. Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego. Przewidziane miejsce do przewożenia testera diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz w opakowaniu (walizki) z tworzywa sztucznego o wymiarach nie większych niż: 580mmx480mmx270mm. Przewidziane miejsce do przewożenia dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz o wymiarach nie większych niż 460mmx200mmx480mm. Umiejscowienie urządzenia umożliwia jego łatwe i szybkie użycie np. za pomocą zainstalowanych prowadnic. Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość:390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm. W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego niżej wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych: - 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm, - 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm. Wnęki winne być wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się wagi lub płyty w czasie jazdy. Uwaga: Z uwagi na ciężar wag (ok. 25 kg dla jednej wagi) zaprojektowane rozwiązanie zapewnić winno możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu. Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożyć blachą np. aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego. Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym. Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika. Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych. Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką. Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież. 2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w górnej części po lewej i prawej stronie przedziału magazynowego do jego oświetlania po otwarciu drzwi bocznych. Reflektory LED o strumieniu świetlnym minimum 120 lm | Podłoga wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ściana działowa pomiędzy przedziałem biurowym a przedziałem magazynowym po stronie przedziału magazynowego zabudowana otwartymi półkami oraz zamykanymi szafkami wyposażonymi w zamki samozatrzaskowe z blokadą. Otwarte półki wyposażone w uchwyty umożliwiające unieruchomienie przewożonych urządzeń i wyposażenia za pomocą linek. Konstrukcja półek wykonana z profili aluminiowych na stelażu aluminiowym z możliwością zmiany wysokości położenia półek: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ściana działowa wykonana z materiału dźwiękoszczelnego zmniejszającego dźwięki z pracującego agregatu prądotwórczego: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Przewidziane miejsce do przewożenia testera diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz w opakowaniu (walizki) z tworzywa sztucznego o wymiarach nie większych niż: 580mmx480mmx270mm: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Przewidziane miejsce do przewożenia dymomierza diagnostycznego opisanego w tabeli G załącznika nr 1 do siwz o wymiarach nie większych niż 460mmx200mmx480mm. Umiejscowienie urządzenia umożliwia jego łatwe i szybkie użycie np. za pomocą zainstalowanych prowadnic: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Przewidziane miejsce lub mocowanie na minimum cztery pachołki drogowe, w tym: - 2 szt. z lampą błyskową o wymiarach podstawy: długość x szerokość: 280 mm x 280 mm, wysokość: 670 mm, - 2 szt. o wymiarach podstawy: długość x szerokość:390 mm x 390 mm, wysokość: 750 mm: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) W dolnej części zabudowy przedziału magazynowego wymienione ilości miejsc (wnęk) na wagi przenośne i płyty równoważące wysokość wag przenośnych: - 2 miejsca na 2 szt. wag przenośnych o wymiarach jednej wagi: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm, - 2 miejsca na 4 szt. płyt równoważących lub mat równoważących wysokość wag przenośnych o wymiarach: długość x szerokość x wysokość ok. 850 mm x 525 mm x 90 mm: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zaprojektowane rozwiązanie zapewnia możliwie równomierne rozłożenie nacisku na tylną oś pojazdu: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Miejsca na wagi i płyty równoważące wysokość wagi wyłożone blachą aluminiową. Ze względu na ciężar wag i płyt równoważących wysokość wag - konstrukcja miejsc do ich przechowania wykonana ze stelażu aluminiowego: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wnęki wyposażone w zabezpieczenie (blokadę) uniemożliwiającą wypadnięcie lub wysunięcie się wagi lub płyt w czasie jazdy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Konstrukcja miejsc do przechowania wagi lub płyt wykonana ze stelażu aluminiowego: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zamontowana umywalka wraz z niezbędnym osprzętem, w tym zbiornikami na wodę i ścieki. Niezbędne zapewnienie łatwego dostępu do zbiorników w celu ich wymiany. Woda doprowadzana do umywalki (grawitacyjnie lub w obiegu wymuszonym): ………………………………………………………………… (wpisać właściwe) Napełnianie zbiornika na czystą wodę poprzez otwór wlewowy. System napełniania nie wymaga demontażu zbiornika na czystą wodę. Opróżnianie zbiornika na zużytą wodę nie wymaga demontażu tego zbiornika: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zabudowa ścianek oddzielających przedział magazynowy od przedziału biurowego z materiałów wygłuszających i dźwiękoszczelnych: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Lustro i lampka oświetleniowa nad umywalką: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Szafka ubraniowa z wieszakami lub inne miejsce na odzież: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) 2 szt. reflektorów typu LED umieszczone w górnej części po lewej i prawej stronie przedziału magazynowego do jego oświetlania po otwarciu drzwi bocznych. Reflektory LED o strumieniu świetlnym minimum 120 lm: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 3-Instalacja grzewcza i wentylacyjna | Niezależny od silnika system programowalny ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych). System ogrzewania o mocy minimum 3,5 kW. System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym. Co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania, rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących. | Niezależny od silnika programowalny system ogrzewania przedziału biurowego z możliwością ustawienia temperatury w przedziale i termostatem (układ wydechowy systemu ogrzewania winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych): ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Moc systemu ogrzewania: ……………………… kW System sterowania ogrzewania zainstalowany w przedziale biurowym: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość wylotów ciepłego powietrza: ……………………… szt. z układu ogrzewania rozmieszczone równomiernie w przedziale biurowym, zapewniające jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału biurowego zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza z wylotów układu ogrzewania. Wyloty ciepłego powietrza nie powinny być umieszczone bezpośrednio przy siedziskach przeznaczonych dla kontrolujących: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 4-Instalacja elektryczna | Zespół 2 dodatkowych, bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o łącznej pojemności minimum 240 Ah. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 V na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V o mocy minimalnej 2300 WAT wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny dymomierz, klimatyzator). Zamontowana instalacja powinna umożliwiać jednoczesne użytkowanie wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów. Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w lit. d załącznika nr 1 do siwz, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów żelowych oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Sposób zabudowy agregatu winien przewidywać swobodny dostęp do elementów sterujących agregatem. Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie. Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony, żeby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego i magazynowego. Spaliny winne być odprowadzone na zewnątrz drzwi tylnych poprzez wmontowane w drzwiach tylnych pojazdu kratki wentylacyjne lub rurę wydechową mocowaną do podłogi pojazdu. Zamontowane kratki wentylacyjne nie mogą powodować blokowania odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu. Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych powinien uwzględniać zabezpieczenie pojazdu przed korozją. 3) Generator obudowany i wyciszony. Generator winien pracować przy zamkniętych tylnych drzwiach i będzie uruchamiany z przedziału biurowego. Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu w tym dla testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz. Po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy. 4) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Alternator zamontowany w pojeździe musi zapewniać podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym. Zamawiający wymaga dostarczenia 1 szt. przewodu do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10m. Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. 8 szt. gniazd 230V w przedziale biurowym do zasilania urządzeń biurowych oraz 2 szt. gniazda 230V w przedziale magazynowym. 1 szt. gniazda samochodowego gniazdo 12V typu „zapalniczka” w przedziale magazynowym oraz 2 szt. gniazd 12V w przedziale biurowym, w tym 1 szt. gniazda 12V zasilanego poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki między prawą ścianą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami. 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V (typu „zapalniczka”) zainstalowane w przedziale biurowym poniżej poziomu stolików na ścianach działowych. 1 szt. gniazda RJ-45 zainstalowane w przedziale biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach działowych. Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie minimalnie 5 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch komputerów (laptopów), testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej winna być zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządzać winien router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego winien być wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router powinien być zabudowany, ale jednocześnie użytkownik powinien do niego posiadać swobodny dostęp. Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy. | Ilość pracujących w zespole dodatkowych bezobsługowych akumulatorów żelowych (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe): ………………………………………… szt. o łącznej pojemności: ………………………………Ah Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica prądu z 12 na 230 V, zapewniająca wyjściowy prąd zmienny o pełnej sinusoidzie, umożliwiająca uzyskanie w gniazdach napięcia 230 V o mocy minimalnej ……………… WAT wraz z instalacją przyłączeniową umożliwiającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu (dwa laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator dachowy) wraz z wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. Zamontowana instalacja powinna umożliwiać jednoczesne użytkowanie wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpiecza obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zabudowa akumulatorów zapewniająca swobodny dostęp do akumulatorów: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Generator prądotwórczy zapewniający poprzez układ ładowania opisany w lit. d załącznika nr 1 do siwz, ładowanie zespołu dwóch dodatkowych akumulatorów żelowych oraz użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu (dwa komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wagi przenośne, tester diagnostyczny, dymomierz, klimatyzator dachowy, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne itp.). Sposób montażu agregatu w systemie umożliwiającym jego wysuwanie oraz wyjmowanie (na zewnątrz samochodu) na czas niezbędnych napraw lub tankowania paliwa. Sposób zabudowy agregatu winien przewidywać swobodny dostęp do elementów sterujących agregatem: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Agregat winien posiadać wyprowadzenie umożliwiające swobodne ładowanie akumulatora wewnętrznego zainstalowanego w agregacie: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Podczas pracy generatora możliwość użytkowania wszystkich wskazanych urządzeń jednocześnie. Układ wydechowy generatora prądotwórczego winien być tak skonstruowany i umieszczony żeby nie powodował przedostawania się spalin do części biurowej i magazynowej: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób odprowadzania spalin na zewnątrz drzwi tylnych: ………………………………………………………………… (kratki wentylacyjne/ rura wydechowa- wpisać właściwe) W przypadku zamontowania kratek wentylacyjnych nie wystąpi blokownie odprowadzania spalin na zewnątrz pojazdu: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Sposób wbudowania kratek wentylacyjnych uwzględnia zabezpieczenie pojazdu przed korozją: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Generator obudowany i wyciszony: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Generator pracuje przy zamkniętych tylnych drzwiach i jest uruchamiany z przedziału biurowego: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Podczas pracy generator będzie zasilać wszystkie gniazda 230V i ładować wszystkie akumulatory, (tj. akumulatory dodatkowe i akumulator rozruchowy samochodu), a także zapewnić użytkowanie zainstalowanych odbiorników prądu w tym dla testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do siwz. a po jego wyłączeniu zasilanie 230V będzie odbywać się automatycznie z przetwornicy: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Bezobsługowy, automatyczny układ ładowania (ładowarka ok. 25A) dwóch akumulatorów dodatkowych na postoju przy podłączonym zasilaniu 230V z jednym gniazdem zewnętrznym o stopniu ochrony IP 56 zamontowanym w bocznej ścianie samochodu. Ładowarka minimum 30A dedykowana do ładowania akumulatorów żelowych. Ładowanie akumulatorów powinno być alternatywnie realizowane z generatora prądotwórczego opisanego ww. pkt. 2 i 3. Alternator zamontowany w pojeździe zapewnia podczas pracy silnika ładowanie zarówno akumulatora rozruchowego jak i akumulatorów dodatkowych zamontowanych w przedziale biurowym: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Przewód do ładowania z zewnętrznego źródła zasilania o długości minimum 10 m: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V lub uruchomionym generatorem prądotwórczym wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość gniazd 230V w przedziale biurowym:……………… szt. Ilość gniazd 230V w przedziale magazynowym:…………… szt. Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w przedziale biurowym: ……………… szt. Ilość gniazd samochodowych 12V typu „zapalniczka” w przedziale magazynowym:…………… szt. Ilość gniazd zasilanych poza wyłącznikiem głównym do ładowania latarki między prawą ścianą a zainstalowanym w części środkowej zestawem szafek oraz szufladami:…………… szt. 8 szt. gniazd 230V oraz 2 szt. gniazd 12V (typu „zapalniczka”) zainstalowane w przedziale biurowym poniżej poziomu stolików na ścianach działowych. …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) 1 szt. gniazda RJ-45 zainstalowane w przedziale biurowym powyżej poziomu stolików na ścianach działowych …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie minimalnie minimalnie 5 urządzeń tj.: urządzenia wielofunkcyjnego, dwóch komputerów (laptopów), testera diagnostycznego i dymomierza opisanych w tabeli G załącznika nr 1 do swiz - poprzez zamontowanie gniazdka RJ-45 przy każdym stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne. W części biurowej zainstalowana sieć LAN umożliwiająca podłączenie ww. urządzeń komputerowych przy każdym stanowisku - stoliku do pracy komputera oraz przy wydzielonym miejscu na urządzenie wielofunkcyjne - poprzez podłączenie do gniazd RJ-45. Siecią wewnętrzną zarządza router 3G+WiFi+PrintServer. Przy stanowisku urządzenia wielofunkcyjnego wyprowadzony port USB PrintServer’a do podłączenia urządzenia wielofunkcyjnego, nie posiadającego interfejsu sieciowego. Router zabudowany, ale jednocześnie użytkownik ma do niego swobodny dostęp: ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w samochodzie przetwornicy: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 5-Sygnalizacja dźwiękowa | Urządzenie wysyłające sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie. Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy - sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego - odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze winne spełnić warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego. | Marka (producent) oraz typ, model urządzenia wysyłającego sygnały dźwiękowe: ………………………………………………… …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) Belka zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiącym obowiązkowe wyposażenie dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego: ……………………………………………….…………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Sterowanie tak sygnałami dźwiękowymi jak i wyłączanie sygnału dźwiękowego z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy samochodu w razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy: ……………………………………………….…………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Zamontowane sygnały ostrzegawcze spełniają warunki, o których mowa w § 25 i 26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2013 r., poz. 951) dla pojazdu samochodowego uprzywilejowanego: ……………………………………………..……………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 6-Sygnalizacja świetlna i oznakowanie | Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej i prawej stronie. Belka świetlna z min. dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu, z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi. Belka świetlna z min. 2 szt. lamp w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica winna umożliwić wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych winien umożliwiać podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu winien zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej. Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący samochód, o szerokości od 80 mm do 120mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu. Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej. Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html. Sposób umiejściowienia loga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalony zostanie w drodze uzgodnienia z Zamawiającym. Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany). | Samochód wyposażony w dwie pary reflektorów zewnętrznych typu LED ze światłem rozproszonym, zamontowane na stałe w górnej tylnej i przedniej części samochodu po jego lewej i prawej stronie: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość lamp w belce w technologii LED koloru niebieskiego: ………………… szt. …………………………………………………………………… Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu pojazdu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402): …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej działające wspólnie z belkami świetlnymi: ……………………………………………….…………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Ilość w belce lamp w technologii LED koloru niebieskiego:………………………… szt. Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu samochodu, wyposażona w tablicę tekstową LED do wyświetlania komunikatów słownych o zmiennej treści np.: „ZJEDŹ NA PARKING”, „JEDŹ ZA MNĄ”, „STOP”, „KONTROLA”, „ZATRZYMAJ SIĘ PRZED NAMI” - z możliwością zaprogramowania min. 50 komunikatów w różnych językach: polskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, francuskim itp. – dostępne znaki do zaprogramowania – np. polskie, cyrylica itp.. Tablica umożliwia wyświetlanie komunikatu w formie szyldu podświetlanego „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” w trybie standardowym. Sterownik do tablic tekstowych umożliwia podgląd w czasie rzeczywistym treści oraz trybu wyświetlania komunikatu w panelu sterowania tablicy tekstowej zamontowanego w łatwo dostępnym miejscu w kabinie kierowcy. Sposób montażu zabezpiecza przed przypadkowym włączeniem panelu sterowania tablicy tekstowej: ……………………………………………….…………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Pas odblaskowy, poziomy, barwy białej opasujący samochód, o szerokości od 80mm do 120mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien, a progiem pojazdu: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej, umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Znak (logo) Inspekcji Transportu Drogowego na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera z folii samoprzylepnej. Elementy białe w znaku wykonane z folii samoprzylepnej, odblaskowej: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Znak (logo) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zgodnie z instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - link dotyczący sposobu oznakowania: http://www.wfosigw.katowice.pl/zasady-oznakowania-przedsiewziec.html. Sposób umiejściowienia loga Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ustalony zostanie w drodze uzgodnienia z Zamawiającym: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy czarnej z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach. Z przodu pojazdu napis odwrócony (lustrzany): …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 7-Kolor nadwozia | Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402). | Nadwozie samochodu lakierowane w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu w kolorze ciemnozielonym, z tym że pokrywa silnika, drzwi od strony kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne (pokrywa bagażnika) w kolorze białym. Elementy nadwozia w kolorze ciemnozielonym określone w § 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012, poz. 402): ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 8-Dodatkowe wyposażenie związane z zabudową | Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia minimum 2,5 kW, zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego. System winien posiadać zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych zainstalowamych w części biurowej. Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB z modulacją AM/FM. Urządzenie do wybijania szyb samochodowych -młotek bezpieczeństwa 2 szt. Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Dopuszcza się nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych. | Elektryczny klimatyzator dachowy zapewniający nawiew chłodnego powietrza do przedziału biurowego o wydajności chłodzenia …………………… kW, zasilany z agregatu prądotwórczego lub zasilania zewnętrznego. System sterowania klimatyzatorem dachowym zainstalowany w przedziale biurowym lub z pilota bezprzewodowego: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) System sterowania klimatyzatorem dachowym: …………………………………………………………………… (wpisać właściwe) System posiada zabezpieczenie przed zasilaniem klimatyzacji z akumulatorów dodatkowych, żelowych zainstalowamych w części biurowej: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Gotowa do użytku instalacja CB wraz z radiem CB z modulacją AM/FM: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Urządzenie do wybijania szyb samochodowych -młotek bezpieczeństwa 2 szt.: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Nóż do cięcia pasów zamontowany w kabinie kierowcy. Nóż do cięcia pasów zintegrowany z urządzeniem do wybijania szyb samochodowych: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 9-Okres gwarancji na wykonaną zabudowę | Nie mniej niż 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Czas reakcji Wykonawcy na usunięcie usterki lub wady zabudowy od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego nie dłuższy niż 48 godzin. | Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Czas reakcji:……………………… godzin od chwili (tak, nie- wpisać właściwe) zgłoszenia przez Zamawiającego. |
| 10- Okres gwarancji na składniki wyposażenia technicznego, w tym urządzenia i przyrządy zainstalowane w zabudowie | Nie mniej niż 24 miesięcy. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez zamawiającego. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Czas reakcji Wykonawcy od czasu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki nie dłuższy niż 48 godzin. | Okres gwarancji: ……………………. miesięcy. (tak, nie- wpisać właściwe) Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Czas reakcji:……………………… godzin od chwili (tak, nie- wpisać właściwe) zgłoszenia przez Zamawiającego. |
| 11-Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wykonanej zabudowy | Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego. | Wykonawca zapewnia w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym serwis w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| 12-Homologacja pojazdu zabudowanego | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.). | Wykonawca dostarczy świadectwo homologacji pojazdu wraz z zabudową dla pojazdu skompletowanego gwarantującą rejestrację samochodu, jako specjalny dla liczby przewożonych osób nie mniej niż 3 osoby dla każdego z pojazdów -wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r., poz. 407 ze zm.): …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |

Tabela J– SPECJALISTYCZNE WYPOSAŻENIE KONTROLNE

| Wymagane specjalistyczne wyposażenie kontrolne: | Oferowane specjalistyczne wyposażenie kontrolne: |
| --- | --- |
| Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. tester diagnostyczny umożliwiający diagnozowanie układów bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń rejestrujących (w tym tachografów) oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych. Tester diagnostyczny powinien składać się z: interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem w języku polskim, 2) przewodów połączeniowych typu “multipin” do połączeń bezpośrednio do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS Tester diagnostyczny musi zapewniać poniższe funkcjonalności umożliwiające: diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli emisji spalin oraz elektroniki pokładowej pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS. diagnozowanie możliwie największej ilości układów hamulcowych stosowanych w naczepach i przyczepach, w tym co najmniej następujących producentów: HALDEX, WABCO, KNORR, rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek zapisanych w pamięci sterowników kontrolowanych pojazdów, zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach sterujących w zakresie aktualnego faktycznego przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa i zapisów w układach takich jak EBS, sprawdzenie poprawnego działania układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue), sprawdzenie czujników ruchu KITAS, zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografów, w tym co najmniej następujących producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE (VDO), STONERIDGE ELEKTRONICTS, ACTIA, EFAS, kompatybilność z przystawką do stanowiska rolkowego CTCII Roller Interface Module znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii diagnostycznej użytkowanej przez Zamawiającego. Oprogramowanie testera diagnostycznego powinno umożliwiać: generowanie raportów diagnostyki z możliwością dokonania ich wydruku, tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych użytkowników, synchronizację grup użytkowników „on-line”, wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-line” w ramach grupy użytkowników, komunikację bezprzewodową np. poprzez bluetooth. Zamawiający wymaga zainstalowania w testerze diagnostycznym dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w testerze diagnostycznym była udzielona na czas nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania przez minimum 1 rok. Po upływie tego okresu tester diagnostyczny powinnien zachować swoją funkcjonalność dla ostatniej wersji oprogramowania. Dodatkowe wymagania dla testera diagnostycznego: zasilany elektrycznie, prądem o napięciu w zakresie: od 100 V do 240V, wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, możliwość pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych (ochrona prądowa minimum IP 54) możliwość pracy w przedziale temperatur: od -5 do +40 stopni Celsjusza, przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +50 stopni Celsjusza, zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład testera np. poprzez bluetooth, zabezpieczenie dostępu do Internetu przez WLAN, zabezpieczenie komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem zewnętrznym, wyposażenie w przewód USB wyposażenie w przemysłowy tablet PC min. 10 cali z ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą do obsługi oprogramowania testera diagnostycznego oraz zdalnej komunikacji, a także do wyświetlania wyników przeprowadzonych odczytów kontrolnych, wyposażenie w zestaw przewodów połączeniowych do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS, wyposażenie w adapter służący do podłączenia z tachografem, zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, zapewnienie instrukcji obsługi w języku polskim wersji papierowej, wyposażenie w opakowanie z tworzywa sztucznego do przechowywania testera diagnostycznego i jego elementów składowych w o wymiarach nie większych niż 580mmx480mmx270mm celem przechowywania go w dedykowanej części magzynowej samochodu specjalnego. Okres gwarancji na dostarczony tester diagnostyczny: nie mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa wzorcowania dla oferowanego testera diagostycznego. | Nazwa urządzenia: ……………………………………….. Producent urządzenia: ………………………………….. ……………………………………………………………………. Rok produkcji: ………………… Fabrycznie nowy umożliwiający diagnozowanie układów bezpieczeństwa (w tym hamulcowych), kontroli emisji spalin (SCR), urządzeń rejestrujących (w tym tachografów) oraz elektroniki pokładowej dla pojazdów silnikowych: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Tester składa się z interfejsu diagnostycznego wraz z oprogramowaniem w języku polskim: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wyposażony jest w przewody połączeniowe typu “multipin” do połączeń bezpośrednio do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Oferowany tester zapewnia poniższe funkcjonalności: diagnozowanie układów bezpieczeństwa, kontroli emisji spalin oraz elektroniki pokładowej pojazdów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) diagnozowanie możliwie największej ilości układów hamulcowych stosowanych w naczepach i przyczepach, w tym co najmniej następujących producentów HALDEX, WABCO, KNORR: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) rozpoznawanie rodzajów błędów i usterek zapisanych w pamięci sterowników kontrolowanych pojazdów: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zdalny odczyt danych zapisanych w jednostkach sterujących w zakresie aktualnego faktycznego przebiegu pojazdu na podstawie zużycia paliwa i zapisów w układach takich jak EBS: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) sprawdzenie poprawnego działania układu selektywnej redukcji katalitycznej SCR (Ad-blue): …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) sprawdzenie czujników ruchu KITAS: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zdalny odczyt danych z karty kierowcy i tachografów, w tym co najmniej następujących producentów: CONTINENTAL AUTOMOTIVE (VDO), STONERIDGE ELEKTRONICTS,ACTIA, EFAS: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) kompatybilność z przystawką do stanowiska rolkowego CTCII Roller Interface Module znajdującego się na wyposażeniu mobilnej linii diagnostycznej użytkowanej przez Zamawiającego: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Oprogramowanie testera diagnostycznego umożliwia: generowanie raportów diagnostyki z możliwością dokonania ich wydruku: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) tworzenie indywidualnych kont dla poszczególnych użytkowników: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) synchronizację grup użytkowników „on-line”: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wymianę i podgląd raportów z diagnostyki „on-line” w ramach grupy użytkowników: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) komunikację bezprzewodową np. poprzez bluetooth: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Oferowany tester diagnostyczny posiada zainstalowane dedykowane oprogramowanie kompatybilneo z systemem Windows 7 lub wyższym: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dodatkowa płyta DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w testerze diagnostycznym udzielona jest na czas nieokreślony wraz z dostępem do aktualizacji oprogramowania przez minimum 1 rok. Po upływie tego okresu tester diagnostyczny zachowuje swoją funkcjonalność dla ostatniej wersji oprogramowania: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Oferowany tester diagnostyczny: jest zasilany elektrycznie, prądem o napięciu w zakresie: od 100 V do 240V: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) jest wyposażony w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) ma możliwość pracy w niekorzystnych warunkach pogodowych (ochrona prądowa minimum IP 54): ………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia możliwość pracy w przedziale temperatur od -5 do +40 stopni Celsjusza: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) można go przechowywać w temperaturze w przedziale: od -10 do +50 stopni Celsjusza: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnienia bezprzewodową komunikację między elementami wchodzącymi w skład testera np. poprzez bluetooth: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia dostępu do Internetu przez WLAN: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia komunikację z urządzeniami zewnętrznymi: w tym drukarką, dyskiem zewnętrznym: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w przewód USB: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w przemysłowy tablet PC min. 10 cali z ekranem dotykowym oraz wirtualną klawiaturą do obsługi oprogramowania testera diagnostycznego oraz zdalnej komunikacji, a także do wyświetlania wyników przeprowadzonych odczytów kontrolnych: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w zestaw przewodów połączeniowych do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, układów hamulcowych w naczepach (przyczepach) oraz autobusów, w tym co najmniej następujących marek: DAF, FORD, IVECO, MAN, MAZ, MERCEDES-BENZ, RENAULT, SCANIA, VOLVO, BOVA, IRIZAR, VAN HOOL, SOLARIS: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w adapter służący do podłączenia z tachografem: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) posiada instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) posiada instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w opakowanie z tworzywa sztucznego do przechowywania testera diagnostycznego i jego elementów składowych: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) o wymiarach nie większych niż: ……………………………………………………………………. (podać właściwe wymiary) Na oferowany tester diagnostyczny jest udzielona gwarancja w rozmiarze okres gwranacji :……………………….miesięcy ( wpisać właściwe) Oferowany okres gwarancji nie jest uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wraz z oferowanym testerem diagnostycznym dostarczone będzie świadectwo wzorcowania: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |
| Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 r. dymomierz diagnostyczny dla silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli zadymienia spalin. Dymomierz diagnostyczny powinien zapewnić kontrolę zadymienia spalin z zachowaniem poniższego zakresu pomiarowego: czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania komory): maksymalnie do 5 minut od chwili uruchomienia dymomierza, możliwość kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od 0 do 300 stopni Celsjusza, liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM: od 0 do 10000 rpm, współczynnik pochłaniania światła: od 0 do 9,99 K [m-1], Dodatkowe wymagania dla dymomierza diagnostycznego: zasilany elektrycznie, prądem o napięciu do 230V, wyposażenie w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym, możliwość pracy w przedziale temperatur: od +5 do +40 stopni Celsjusza, przechowywanie w temperaturze w przedziale: od -10 do +60 stopni Celsjusza, zapewnienie bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez bluetooth, elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerownia ustawień, zgodność urządzenia z europejską dyrektywą MID ISO 3930, urządzenie dostosowanie do różnych typów rur wydechowych pojazdów, zapewnienie możliwości przenośnej pracy dymomierza po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu. Dymomierz diagnostyczny powinien być wyposażony w: komorę o rzeczywistej długości maksymalnie do: 200mm, port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera, wąż gumowy o długości min. 1000mm (wraz z uchytem) i sondą o długości min. 270mm do umieszczania w rurze wydechowej samochodu, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej. Dymomierz diagnostyczny winien posiadać wymiary nie większe niż: 460mm x 200mm x 480mm – celem przechowywania w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego. Zamawiający wymaga zainstalowania w dymomierzu dedykowanego oprogramowania kompatybilnego z systemem Windows 7 lub wyższym oraz dostarczenia płyty DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem. Zamawiający wymaga, aby licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w analiztorze była udzielona na czas nieokreślony. Okres gwarancji na dostarczony dymomierz diagnostyczny: nie mniej niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia świadectwa zgodności CE dla oferowanego dymomierza diagnostycznego. | Nazwa urządzenia: ………………………………………… Producent urządzenia: …………………………………… …………………………………………………………………… Rok produkcji: ………………… Fabrycznie nowy dymomierz diagnostyczny dla silników wysokoprężnych (diesla) do kontroli zadymienia spalin: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dymomierz diagnostyczny zapewnia kontrolę zadymienia spalin z zachowaniem poniższego zakresu pomiarowego: czas przygotowania do pracy (czas nagrzewania komory): ……………………………… minut od chwili uruchomienia dymomierza, kontroli zadymienia spalin o temperaturze: od …………… do ……………… stopni Celsjusza, liczba pełnych obrotów w ciągu minuty RPM: od ………… do …………………. rpm, współczynnik pochłaniania światła: od …………. do ………………… K [m-1], Oferowany dymomierz: jest zasilany elektrycznie, prądem o napięciu do 230V: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wyposażony jest w dodatkowe, niezależne zasilanie akumulatorowe, z zastosowanym ładowaniem zewnętrznym: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia pracę w przedziale temperatur: od …………… do ………………… stopni Celsjusza, zapewnienia pracę w bezprzewodowej komunikacji między elementami wchodzącymi w skład dymomierza np. poprzez bluetooth: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia elektroniczny i automatyczny system kalibrowania oraz zerownia ustawień: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) jest zgodny z europejską dyrektywą MID ISO 3930: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) dostosowany jest do różnych typów rur wydechowych pojazdów: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) zapewnia przenośną pracę po wyjęciu z zabudowy z dedykowanej części magazynowej samochodu: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dymomierz diagnostyczny wyposażony jest w: komorę o rzeczywistej długości nie większej niż: 200mm, ……………………………………mm (podać długość komory w mm) port szeregowy o standardzie RS232 dla transmisji danych do zewnętrznego komputera: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) wąż gumowy o długości ……………….mm (podać długość węża w mm) uchwyt …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) sondę do umieszczania w rurze wydechowej samochodu o długości ……………….mm do (podać długość sondy w mm) instrukcję obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej na nośniku CD, …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) instrukcję obsługi w języku polskim wersji papierowej. …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dymomierz diagnostyczny posiada wymiary nie większe niż: ………………………………………………………………… (podać właściwe wymiary) przechowywania w dedykowanej części magazynowej samochodu specjalnego. Zainstalowane w dymomierzu dedykowane oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 7 lub wyższym: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Dodatkowa płyta DVD wraz z dedykowanym oprogramowaniem: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Licencja do używania dedykowanego oprogramowania zainstalowanego w dymomierzu diagnostycznym była udzielona na czas nieokreślony: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Na oferowany dymomierz diagnostyczny jest udzielona gwarancja w rozmiarze okres gwranacji :……………………….miesięcy ( wpisać właściwe) Oferowany okres gwarancji nie jest uzależniony od wniesienia przez Zamawiającego dodatkowych opłat: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) Wraz z oferowanym dymomierzem diagnostycznym dostarczone będzie świadectwo zgodności CE: …………………………………………………………………… (tak, nie- wpisać właściwe) |

6) Oświadczenia dotyczące postanowień siwz:

- oświadczam/y*, że zapoznaliśmy się ze siwz i uznajemy się za wiązanych jej postanowieniami,

- oświadczam/y*, że nie wnosimy żadnych zastrzeżeń do siwz oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- akceptuje/my* warunki płatności określone w siwz,

- oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w siwz,

- oświadczam/y*, że uważamy się za związanych ofertą przez okres (czas) wskazany w sizw,

- oświadczam/y*, że załączony do siwz wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zobowiązuje/my* się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie oraz w sposób zgodny  warunkami określonymi w siwz oraz w załącznikach do niej.

7) Oświadczam/my*, że Wykonawca:

- nie zamierzam wykonać przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawcy/ów*, a całość prac wykonam samodzielnie, w ramach działań własnego przedsiębiorstwa*,

- zamierzam powierzyć podwykonawcy/om* wykonanie zamówienia w niżej wymienionej w części lub zakresie, rozmiarze prac*:

| Lp. | Podwykonawca (dane identyfikujące: adres, nazwa, firma NIP, PESEL, KRS, CEIDG) | Zakres dostawy, w którym Wykonawca ma zamiar powierzenia realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | Lokalizacja:……………………………………………………………… Zakres prac:…………………………………………………………… Rozmiar:………………………………………………………………… |
| 2. |  | Lokalizacja:……………………………………………………………… Zakres prac:…………………………………………………………… Rozmiar:………………………………………………………………… |

(UWAGA: wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej okoliczności, podając nazwę (firmę) i dane adresowe podmiotu w sytuacji, gdy Wykonawca zgodnie z postanowieniem art.36a ustawy Pzp zmierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy)

8) Oświadczam/my*, że:

- informacje zawarte w ofercie lub załącznikach do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)*,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie wyrażone cyfrą |
| --- | --- | --- |
|  |  | strona od | strona do |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

(UWAGA: Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wtedy, gdy zastrzeże w ofercie, iż któreś z informacji zawartych w ofercie lub w załącznikach do oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

- jestem świadomy, że brak wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub brak uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, może spowodować nie uznanie przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim.

9) Oświadczam/my*, że:

w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akceptujemy następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego przez nas zastrzeżenia. Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że:

a) Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny  informacje  podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa,

b) 	do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia.

W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie, jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. Wykonawca  nie   może   skutecznie   zastrzec,   iż   podlegającą   ochronie   tajemnice przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- Oświadczam/my*, że:

niżej wymienione autoryzowane stacje obsługi samochodów (ASO) znajdują się na terenie miasta Katowice lub w miejscowości w promieniu do 20 km,  licząc od granic administracyjnych miasta Katowice.

| Lp. | Nazwa (firma) ASO | Adres ASO (miejscowość z kodem pocztowym, ulica) | Numer telefonu kontaktowego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

- Oświadczam/my*, że:

zgodnie z załączonym pełnomocnictwem,  pełnomocnikiem do reprezentowania Wykonawcy                   w postępowaniu lub reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

……….…………………………………………………………………...……………………………………

(Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę (spółki cywilne, konsorcja) lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili odrębne pełnomocnictwo)

- Oświadczam/my*, że:

zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy  Prawo zamówień publicznych  wybór oferty:

a)   nie    będzie    prowadzić    do    powstania    obowiązku    podatkowego    po    stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć*,

b)   będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć z tytułu*:

-wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów *,

-mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług *,

-importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównaniu cen ofertowych podatku VAT *

w następującym zakresie:

……….…………………………………………………………………...……………………………………

(Wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku)

(UWAGA: W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę powyższej informacji, Zamawiający uzna, iż wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć).

- Oświadczam/my*, że:

Wykonawca  jest/ nie jest* mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) w rozumieniu definicji zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE,

(UWAGA: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

- Oświadczam/my*, że:

wypełniłem/wypełniliśmy* obowiązki informacyjne zawarte w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/ pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**,

(UWAGA: **  -w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia winno nastąpić przez jego wykreślenie).

- Oświadczam/my*, że:

wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………

na adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

adres skrzynki e-mail: …………………………………………………………………………………………………………

a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego lub faksu pod numerem:

telefonu ………………………………………………………. faksu: …………………………………………………………

Do oferty dołączamy następujące załączniki:

- oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  dotyczące spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu*- zał. nr 1,

- oświadczenie składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania* -zał. nr 2,

- pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego lub inny dokument potwierdzający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku korzystania przez Wykonawcę  z zasobów innych podmiotów  – zał. nr 3,  (jeżeli dotyczy/ jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 3),

- oświadczenie składane przez podmiot udostępniający swoje zasoby Wykonawcy – załącznik nr 4,

- pełnomocnictwo  - zał. nr 4  (jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 4),

- inny niż pełnomocnictwo dokument z którego wynika umocowanie do złożenia oferty*  (np. odpis z KRS, CEIDG) - zał. nr 5   (jeżeli dotyczy/jeżeli nie dotyczy wykreślić pkt. 5),

- ………………………………………………………………………………………… zał. nr ...............

Na złożoną ofertę wraz z załącznikami składa się ........... kolejno ponumerowanych stron                     z zachowaniem ciągłości numeracji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………. dnia ………………. r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić,

WAT.272.3.1.2019                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.24 ust. 11 ustawy z dnia                     29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  –  dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23

### - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

..............................................................................................................................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1968 ze zm.) oświadczam/y* , co następuje:

- z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę/nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*,

- wspólnie z podmiotami wymienionym w poniższej tabeli należę/należymy* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy dnia 16 lutego  2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 798) i zachodzą w stosunku do mnie/nas*  podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres /dane identyfikujące podmiot |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

(UWAGA: należy podać nazwę podmiotu, adres siedziby/ dane identyfikujące podmiotu, który złożył oferty w postępowaniu)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych przedkładam następujące środki dowodowe (dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia) wskazujące na brak podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania*:

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Uwaga: opisać przedkładane dokumenty i informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

(Uwaga:  Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt. 23 ustawy  Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y* , że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….………………………. dnia ………………. r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić

WAT.272.3.1.2019                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 6 do siwz

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby na podstawie                   art.22a ustawy  Prawo zamówień publicznych

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując podmiot:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

..............................................................................................................................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 oświadczam/y* , co następuje:

wyżej wymieniony podmiot, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępni Wykonawcy składającemu ofertę w tym postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać pełną nazwę (firmę) podmiotu, adres siedziby Wykonawcy składającego ofertę)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

niezbędne zasoby na potrzeby realizacji  powyższego zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wpisać zakres udostepnionyh Wykonawcy zasobów innego podmioru)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

na okres wykorzystania ich przy wykonywaniu zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” w celu jego należytego wykonania.

Sposób udostępnienia zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego został wskazany poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego został wskazany poniżej:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Charakter stosunku, jaki będzie łączył na z Wykonawcą:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, iż w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, będziemy realizować dostawy których wskazane zdolności dotyczą.

…………………………………… dnia ………………. r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  podmiotu udostępniającego zasoby)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y* , że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………………………. dnia ………………. r.

(miejscowość)

……………………………………………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  podmiotu)

(Uwagi: Oświadczenie wypełnia podmiot udostępniający Wykonawcy swoje zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu)

* - niepotrzebne skreślić

WAT.272.3.1.2019                                                                         ZAŁĄCZNIK NR 7 do siwz

(pieczęć WYKONAWCY)

Do:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

TRANSPORTU DROGOWEGO

w Katowicach

### Wykaz wykonanych dostaw

Ja: ..............................................................................................................................................

(wpisać czytelnie imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę:

..............................................................................................................................................

(wpisać pełną nazwę (firmę) Wykonawcy, adres siedziby, nr tel. , nr faksu, adres skrzynki e-mail, w przypadku składania oferty wspólnej przez podmioty występujące wspólnie podać nazwę konsorcjum, adres siedziby kosnorcjum, w zależności od podmiotu wpisać: nr NIP,PESEL,REGON, KRS,CEiDG)

..............................................................................................................................................

jako:

..............................................................................................................................................

(wpisać zajmowane stanowisko służbowe)

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa mobilnego laboratorium antysmogowego” prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach pod numerem WAT.272.3.1.2019 przedstawiam wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykazane dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| Lp. | Nazwa i adres odbiorcy dostawy | Data wykonania dostawy | Zakres przedmiotowy dostawy | Całkowita wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek (dd/mm/rrrr) | koniec (dd/mm/rrrr) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  wykonał/wykonywali  należycie minimum 3 dostawy o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, z podaniem jej (ich) wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokoły odbioru) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam/y*, że wszystkie informacje podane w powyższym wykazie są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………… dnia ………………. r.

(miejscowość)

…………………………………….………………………

(czytelny podpis – imię i nazwisko osoby upoważnionej

do reprezentowania  Wykonawcy)

Uwagi:

* - niepotrzebne skreślić